WS20型芯数; 2; 3; 4; 5; 7; 9; 12. 排列图. 额定电流; 25A; 25A; 25A; 10A; 10A; 5A; 5A. 接触对直 径、数量; 2.5*2; 2.5*3; 2.5*4; 1.5*5; 1.5*7; 1*9; 1*12. 工作电压; 500V; 500V; 500V; 500V; 500V; 500V; 400V. 耐压; 1500V; 1500V; 1500V; 1500V; 1500V; 1500V; 1200V. 接触电阻; 1; 1; 1; 2.5; 2.5; 5; 5. 绝缘电阻; 2000; 2000; 2000; 2000; 2000; 2000; 2000..