WS12型 芯数; 3; 4; 5; 7. 排列图. 额定电流; 5A; 5A; 5A; 5A. 接触对直 径、数量; 1*3; 1*4; 1*5; 1*7. 工作电压; 400V; 400V; 250V; 250V. 耐压; 1200V; 1200V; 1000V; 1000V. 接触电阻; 5; 5; 5; 5. 绝缘电阻; 2000; 2000; 1000; 1000.