WS55型芯数; 4; 7; 40; 53; 61. 排列图. 额定电流; 50A、200A; 50A、100A; 10A、25A; 10A、25A; 10A. 接触对直 径、数量; 3.5*1 10*3; 3.5*1 5.5*6; 1.5*25 2.5*15; 1.5*48 2.5*5; 1.5*61. 工作电压; 500V; 500V; 500V; 500V; 500V. 耐压; 1500V; 1500V; 1500V; 1500V; 1500V. 接触电阻; 0.5、0.2; 0.5、0.3; 2.5、1; 2.5、1; 2.5. 绝缘电阻; 2000; 2000; 2000; 2000; 2000...