WS48型芯数; 5; 7; 20; 27; 38; 42. 排列图. 额定电流; 100A; 50A; 25A; 10A、25A; 10A、25A; 10A. 接触对直 径、数量; 5.5*5; 3.5*7; 2.5*20; 1.5*26 2.5*1; 1.5*33 2.5*5; 1.5*42. 工作电压; 500V; 500V; 500V; 500V; 500V; 500V. 耐压; 1500V; 1500V; 1500V; 1500V; 1500V; 1500V. 接触电阻; 0.3; 0.5; 1; 2.5、1; 2.5、1; 2.5. 绝缘电阻; 2000; 2000; 2000; 2000; 2000; 2000.